## Impressum
Gasgestehungskostenrechner: Wasserstoff
Erstellt durch: | Grinix GmbH
Weidenstieg 9b
20259 Hamburg
www.grinix.de
Autoren: | Jachin Gorre
Max Lüdemann
Letzte Aktualisierung: | 2021-03-23
Version: | 1.0
Kontakt: | gorre@grinix.de
© Grinix GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Eingabefeld
Eingabefeld
Szenario | Neutral
Elektrolyseart | AEL
Leistung [MW] | 20
Betriebsstunden [h] | 6000
Stromkosten [€/MWh] | 50
Abschreibung [a] | 20
Zinsen [%] | 5
Extra Einkünfte [€/a] | 0
Auslegung | Totale Kosten: niedrig

## Ergebnisse
Ergebnisse
Eingegebene Daten
Szenario | Neutral | Strombedarf [GWh/a] | CAPEX [€/kW] |  | CAPEX Gesamt[€] | H2 Produktion [GWh/a] | Effizienz der Gasproduktion
Elektrolyseart | AEL | 123.6 | 1411.5524 |  | 28231047.292 | 86.6939 | 70.14%
Leistung [MW] | 20
Betriebsstunden [h/a] | 6000
Stromkosten [€/MWh] | 50 | H2 Produktionskosten
Abschreibung [a] | 20
Zinsen [%] | 5 | Elektrizität | 6180000 | €/a | 71.2853 | €/MWh | 65.51%
Extra Einkünfte [€/a] | 0 | Extra Kosten | 0 | €/a | 0 | €/MWh | 0%
Auslegung | Totale Kosten: niedrig | CAPEX | 1411552.3646 | €/a | 16.282 | €/MWh | 14.96%
|  | Zinsen | 853779.9092 | €/a | 9.8482 | €/MWh | 9.051%
|  | OPEX | 988086.6552 | €/a | 11.3974 | €/MWh | 10.47%
Ausgewählte Kriterien zur Elektrolyse |  | Sum I | 9433418.929 | €/a | 108.813 | €/MWh | 100%
Effizienz [kWh/Nm3 ] | 4.9 | Extra Einkünfte | 0 | €/a | 0 | €/MWh
Brennwert/Heizwert? | Brennwert | Sum II | 9433418.929 | €/a | 108.813 | €/MWh
OPEX [1/CAPEX] | 3.5%
Balance of Plant | 3% | H2 Kosten |  |  | 4.2872 | €/kg H2
Extra Kosten [€/a] | 0
Währung | €
Berechneter CAPEX in €/kW (nur Equipmentkosten) | 830.3249
Umrechnungskurs in $ | 1.2
Umrechnungskurs in CHF | 1.11
Zuschlag hohe Kosten | 2.3
Zuschlag niedrige Kosten | 1.7
Ausgewählte Parameter zur CAPEX-Berechnung
AEL Konstante | 5900
AEL Potenz Pessimistisch | -0.186
AEL Potenz Optimistisch | -0.21
AEL Potenz Neutral | -0.198
PEM Konstante | 7200
PEM Potenz Pessimistisch | -0.194
PEM Potenz Optimistisch | -0.212
PEM Potenz Neutral | -0.202
SOEC Konstante | 8640
SOEC Potenz Pessimistisch | -0.167
SOEC Potenz Optimistisch | -0.183
SOEC Potenz Neutral | -0.175
Währung kann hier geändert werden

## GRINIX
|  | Capex in €/kW (AEL) |  |  | Capex in €/kW (PEM) |  |  | Capex in €/kW (SOEC)
Leistung in MW | Leistung in kW | Neutral | Optimistisch | Pessimistisch | Neutral | Optimistisch | Pessimistisch | Neutral | Optimistisch | Pessimistisch
0.5 | 500 | 1723.6773 | 1599.8096 | 1857.1355 | 2051.8261 | 1928.1946 | 2156.4149 | 2912.0176 | 2770.7812 | 3060.4533
1 | 1000 | 1502.6298 | 1383.095 | 1632.4956 | 1783.7439 | 1664.6866 | 1885.0918 | 2579.3706 | 2440.6963 | 2725.924
1.5 | 1500 | 1386.7109 | 1270.2022 | 1513.9064 | 1643.4711 | 1527.5701 | 1742.492 | 2402.6902 | 2266.152 | 2547.4549
2 | 2000 | 1309.93 | 1195.7371 | 1435.0282 | 1550.688 | 1437.1898 | 1647.9069 | 2284.7227 | 2149.9346 | 2427.9611
2.5 | 2500 | 1253.314 | 1140.9973 | 1376.6869 | 1482.3427 | 1370.7846 | 1578.0913 | 2197.2235 | 2063.9098 | 2339.1483
3 | 3000 | 1208.8767 | 1098.1371 | 1330.7837 | 1428.7426 | 1318.8117 | 1523.2493 | 2128.2249 | 1996.1839 | 2269
3.5 | 3500 | 1172.537 | 1063.1578 | 1293.1692 | 1384.9393 | 1276.4096 | 1478.3705 | 2071.5806 | 1940.6593 | 2211.3342
4 | 4000 | 1141.9422 | 1033.7593 | 1261.4465 | 1348.0822 | 1240.7828 | 1440.565 | 2023.7331 | 1893.8116 | 2162.5678
4.5 | 4500 | 1115.6191 | 1008.5034 | 1234.1117 | 1316.387 | 1210.1841 | 1408.0214 | 1982.4468 | 1853.4286 | 2120.4462
5 | 5000 | 1092.5868 | 986.4346 | 1210.1622 | 1288.6665 | 1183.4526 | 1379.5337 | 1946.2292 | 1818.035 | 2083.4628
5.5 | 5500 | 1072.1615 | 966.8873 | 1188.8979 | 1264.0936 | 1159.78 | 1354.2603 | 1914.0367 | 1786.6002 | 2050.5633
6 | 6000 | 1053.8482 | 949.3804 | 1169.8115 | 1242.0696 | 1138.5823 | 1331.5919 | 1885.1125 | 1758.3773 | 2020.9822
6.5 | 6500 | 1037.278 | 933.5556 | 1152.5244 | 1222.1486 | 1119.4246 | 1311.0743 | 1858.8909 | 1732.8086 | 1994.1472
7 | 7000 | 1022.1688 | 919.1395 | 1136.7469 | 1203.9895 | 1101.9749 | 1292.3599 | 1834.9388 | 1709.4673 | 1969.6197
7.5 | 7500 | 1008.3003 | 905.9185 | 1122.2526 | 1187.3264 | 1085.9742 | 1275.1774 | 1812.9174 | 1688.0198 | 1947.0563
8 | 8000 | 995.4975 | 893.7234 | 1108.8614 | 1171.9479 | 1071.2169 | 1259.3111 | 1792.5571 | 1668.2006 | 1926.1837
8.5 | 8500 | 983.6194 | 882.4173 | 1096.4279 | 1157.6836 | 1057.5373 | 1244.5869 | 1773.6398 | 1649.7954 | 1906.7809 | Werte ungefähr abgelesen aus Graphen aus "Analysis on future technology options and on techno-economic optimization" S.18 ( https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/deliverables_2019/20190801-STOREandGO-D7.7-EIL-Analysis_on_future_technology_options_and_on_techno-economic_optimization.pdf)
9 | 9000 | 972.5501 | 871.8888 | 1084.833 | 1144.3938 | 1044.7998 | 1230.8622 | 1755.987 | 1632.6285 | 1888.6664
9.5 | 9500 | 962.1942 | 862.0452 | 1073.9781 | 1131.9633 | 1032.8924 | 1218.0192 | 1739.4506 | 1616.5544 | 1871.6899 | Die Potenz Trendlinie wird genutzt, um ungefähr den CAPEX der SOEC zu bestimmen
10 | 10000 | 952.4715 | 852.8095 | 1063.7805 | 1120.2953 | 1021.7214 | 1205.9589 | 1723.9066 | 1601.4513 | 1855.7255 |  |  | MW | €/MW
10.5 | 10500 | 943.3145 | 844.1162 | 1054.1704 | 1109.3083 | 1011.2077 | 1194.598 | 1709.2501 | 1587.2162 | 1840.6666 |  | 500 | 0.5 | 2750
11 | 11000 | 934.6656 | 835.9101 | 1045.0883 | 1098.9329 | 1001.2839 | 1183.8654 | 1695.3916 | 1573.7614 | 1826.4221 |  | 2500 | 2.5 | 2300
11.5 | 11500 | 926.4753 | 828.1432 | 1036.4831 | 1089.1095 | 991.8924 | 1173.7 | 1682.2542 | 1561.0113 | 1812.914 |  | 5000 | 5 | 1990
12 | 12000 | 918.7009 | 820.7747 | 1028.3106 | 1079.7865 | 982.9831 | 1164.0492 | 1669.7714 | 1548.9007 | 1800.0745 |  | 7500 | 7.5 | 1850
12.5 | 12500 | 911.3052 | 813.7686 | 1020.5323 | 1070.9191 | 974.5129 | 1154.867 | 1657.8853 | 1537.3729 | 1787.8446 |  | 10000 | 10 | 1750
13 | 13000 | 904.2556 | 807.0936 | 1013.1145 | 1062.4682 | 966.4436 | 1146.1131 | 1646.5452 | 1526.378 | 1776.1727 |  | 15000 | 15 | 1625
13.5 | 13500 | 897.5237 | 800.7223 | 1006.0277 | 1054.3992 | 958.742 | 1137.7524 | 1635.7063 | 1515.8725 | 1765.0134 |  | 20000 | 20 | 1500
14 | 14000 | 891.084 | 794.6303 | 999.2455 | 1046.6817 | 951.3785 | 1129.7534 | 1625.3292 | 1505.8174 | 1754.3262 |  | 30000 | 30 | 1400
14.5 | 14500 | 884.9142 | 788.7961 | 992.7447 | 1039.2886 | 944.3272 | 1122.0885 | 1615.3787 | 1496.1785 | 1744.0755 |  | 40000 | 40 | 1300
15 | 15000 | 878.9941 | 783.2003 | 986.5044 | 1032.1957 | 937.5645 | 1114.7328 | 1605.8234 | 1486.9249 | 1734.2292 |  | 50000 | 50 | 1270
15.5 | 15500 | 873.3058 | 777.8258 | 980.5061 | 1025.3815 | 931.0697 | 1107.6643 | 1596.6352 | 1478.0293 | 1724.7587 |  | 60000 | 60 | 1250
16 | 16000 | 867.8332 | 772.6571 | 974.7331 | 1018.8266 | 924.8239 | 1100.8629 | 1587.7888 | 1469.4668 | 1715.6382 |  | 70000 | 70 | 1230
16.5 | 16500 | 862.5617 | 767.6803 | 969.1701 | 1012.5133 | 918.8104 | 1094.3106 | 1579.2615 | 1461.2152 | 1706.8444 |  | 80000 | 80 | 1200
17 | 17000 | 857.4783 | 762.8827 | 963.8035 | 1006.4259 | 913.0138 | 1087.9913 | 1571.0325 | 1453.2542 | 1698.3562 |  | 90000 | 90 | 1175
17.5 | 17500 | 852.5708 | 758.2528 | 958.621 | 1000.55 | 907.4202 | 1081.89 | 1563.0832 | 1445.5655 | 1690.1544 |  | 100000 | 100 | 1150
18 | 18000 | 847.8286 | 753.7803 | 953.6112 | 994.8726 | 902.017 | 1075.9935 | 1555.3963 | 1438.1324 | 1682.2217
18.5 | 18500 | 843.2416 | 749.4557 | 948.7637 | 989.3815 | 896.7928 | 1070.2893 | 1547.9563 | 1430.9396 | 1674.5421
19 | 19000 | 838.8007 | 745.2702 | 944.0692 | 984.0661 | 891.7369 | 1064.7663 | 1540.7489 | 1423.9733 | 1667.1009
19.5 | 19500 | 834.4977 | 741.2159 | 939.519 | 978.9162 | 886.8398 | 1059.4142 | 1533.761 | 1417.2204 | 1659.8849
20 | 20000 | 830.3249 | 737.2855 | 935.1051 | 973.9226 | 882.0925 | 1054.2235 | 1526.9805 | 1410.6694 | 1652.8816
20.5 | 20500 | 826.2753 | 733.4723 | 930.8202 | 969.0768 | 877.487 | 1049.1854 | 1520.3963 | 1404.3093 | 1646.0797
21 | 21000 | 822.3422 | 729.7699 | 926.6575 | 964.3711 | 873.0156 | 1044.292 | 1513.9982 | 1398.1302 | 1639.4687
21.5 | 21500 | 818.5198 | 726.1727 | 922.6106 | 959.7982 | 868.6714 | 1039.5358 | 1507.7766 | 1392.1227 | 1633.0389
22 | 22000 | 814.8024 | 722.6754 | 918.6739 | 955.3513 | 864.448 | 1034.9098 | 1501.7228 | 1386.2782 | 1626.7812
22.5 | 22500 | 811.1849 | 719.2729 | 914.8419 | 951.0243 | 860.3394 | 1030.4077 | 1495.8285 | 1380.5888 | 1620.6874
23 | 23000 | 807.6625 | 715.9607 | 911.1096 | 946.8114 | 856.3399 | 1026.0235 | 1490.0861 | 1375.047 | 1614.7496
23.5 | 23500 | 804.2306 | 712.7345 | 907.4723 | 942.7071 | 852.4445 | 1021.7516 | 1484.4886 | 1369.646 | 1608.9606
24 | 24000 | 800.885 | 709.5903 | 903.9257 | 938.7065 | 848.6482 | 1017.5869 | 1479.0293 | 1364.3792 | 1603.3136
24.5 | 24500 | 797.622 | 706.5243 | 900.4656 | 934.8048 | 844.9466 | 1013.5246 | 1473.702 | 1359.2406 | 1597.8022
25 | 25000 | 794.4378 | 703.5332 | 897.0883 | 930.9977 | 841.3355 | 1009.56 | 1468.501 | 1354.2247 | 1592.4205
25.5 | 25500 | 791.329 | 700.6136 | 893.7901 | 927.281 | 837.8108 | 1005.689 | 1463.4208 | 1349.326 | 1587.163
26 | 26000 | 788.2923 | 697.7625 | 890.5678 | 923.6509 | 834.369 | 1001.9076 | 1458.4563 | 1344.5397 | 1582.0245
26.5 | 26500 | 785.3248 | 694.9769 | 887.4181 | 920.1038 | 831.0064 | 998.212 | 1453.6027 | 1339.861 | 1577
27 | 27000 | 782.4237 | 692.2542 | 884.3381 | 916.6362 | 827.7199 | 994.5988 | 1448.8555 | 1335.2856 | 1572.0849
27.5 | 27500 | 779.5862 | 689.5919 | 881.3251 | 913.245 | 824.5063 | 991.0646 | 1444.2106 | 1330.8094 | 1567.2749
28 | 28000 | 776.8098 | 686.9875 | 878.3763 | 909.927 | 821.3627 | 987.6063 | 1439.6638 | 1326.4284 | 1562.5659
28.5 | 28500 | 774.0923 | 684.4388 | 875.4894 | 906.6796 | 818.2865 | 984.2209 | 1435.2115 | 1322.1391 | 1557.9541
29 | 29000 | 771.4312 | 681.9436 | 872.6618 | 903.4999 | 815.275 | 980.9058 | 1430.85 | 1317.9378 | 1553.4357
29.5 | 29500 | 768.8246 | 679.4999 | 869.8916 | 900.3854 | 812.3258 | 977.6582 | 1426.5759 | 1313.8213 | 1549.0073
30 | 30000 | 766.2703 | 677.1058 | 867.1764 | 897.3338 | 809.4365 | 974.4756 | 1422.3862 | 1309.7866 | 1544.6657
30.5 | 30500 | 763.7666 | 674.7596 | 864.5144 | 894.3426 | 806.605 | 971.3558 | 1418.2777 | 1305.8307 | 1540.4077
31 | 31000 | 761.3115 | 672.4594 | 861.9037 | 891.4099 | 803.8293 | 968.2964 | 1414.2476 | 1301.9507 | 1536.2303
31.5 | 31500 | 758.9034 | 670.2037 | 859.3424 | 888.5334 | 801.1072 | 965.2954 | 1410.2931 | 1298.1441 | 1532.1309
32 | 32000 | 756.5407 | 667.9909 | 856.8289 | 885.7113 | 798.4371 | 962.3508 | 1406.4118 | 1294.4083 | 1528.1068
32.5 | 32500 | 754.2218 | 665.8195 | 854.3616 | 882.9418 | 795.817 | 959.4606 | 1402.601 | 1290.7409 | 1524.1553
33 | 33000 | 751.9453 | 663.6882 | 851.9388 | 880.2229 | 793.2454 | 956.6229 | 1398.8586 | 1287.1397 | 1520.2742
33.5 | 33500 | 749.7097 | 661.5956 | 849.5593 | 877.5532 | 790.7205 | 953.8362 | 1395.1821 | 1283.6025 | 1516.461
34 | 34000 | 747.5138 | 659.5405 | 847.2214 | 874.9309 | 788.2409 | 951.0987 | 1391.5696 | 1280.1271 | 1512.7138
34.5 | 34500 | 745.3561 | 657.5216 | 844.924 | 872.3546 | 785.8051 | 948.4088 | 1388.019 | 1276.7117 | 1509.0303
35 | 35000 | 743.2357 | 655.5378 | 842.6658 | 869.8227 | 783.4117 | 945.7651 | 1384.5283 | 1273.3544 | 1505.4086
35.5 | 35500 | 741.1512 | 653.588 | 840.4455 | 867.334 | 781.0594 | 943.1661 | 1381.0957 | 1270.0533 | 1501.8467
36 | 36000 | 739.1016 | 651.6711 | 838.2619 | 864.887 | 778.747 | 940.6105 | 1377.7195 | 1266.8068 | 1498.3429
36.5 | 36500 | 737.0858 | 649.7862 | 836.1141 | 862.4806 | 776.4731 | 938.0969 | 1374.3979 | 1263.6132 | 1494.8955
37 | 37000 | 735.1028 | 647.9323 | 834.0008 | 860.1135 | 774.2367 | 935.624 | 1371.1294 | 1260.4709 | 1491.5027
37.5 | 37500 | 733.1517 | 646.1085 | 831.9212 | 857.7845 | 772.0366 | 933.1908 | 1367.9124 | 1257.3785 | 1488.1631
38 | 38000 | 731.2314 | 644.3138 | 829.8742 | 855.4925 | 769.8717 | 930.7959 | 1364.7453 | 1254.3344 | 1484.875
38.5 | 38500 | 729.3413 | 642.5475 | 827.8589 | 853.2365 | 767.7412 | 928.4384 | 1361.6269 | 1251.3374 | 1481.637
39 | 39000 | 727.4803 | 640.8088 | 825.8744 | 851.0155 | 765.6439 | 926.1172 | 1358.5557 | 1248.3861 | 1478.4477
39.5 | 39500 | 725.6476 | 639.0968 | 823.9198 | 848.8284 | 763.5789 | 923.8313 | 1355.5304 | 1245.4792 | 1475.3057
40 | 40000 | 723.8426 | 637.4108 | 821.9944 | 846.6743 | 761.5454 | 921.5796 | 1352.5497 | 1242.6155 | 1472.2099
40.5 | 40500 | 722.0644 | 635.7501 | 820.0973 | 844.5524 | 759.5424 | 919.3613 | 1349.6126 | 1239.7938 | 1469.1588
41 | 41000 | 720.3123 | 634.1141 | 818.2278 | 842.4617 | 757.5692 | 917.1755 | 1346.7177 | 1237.0131 | 1466.1515
41.5 | 41500 | 718.5856 | 632.502 | 816.3851 | 840.4014 | 755.625 | 915.0212 | 1343.864 | 1234.2722 | 1463.1866
42 | 42000 | 716.8836 | 630.9133 | 814.5686 | 838.3708 | 753.7089 | 912.8977 | 1341.0505 | 1231.5701 | 1460.2631
42.5 | 42500 | 715.2058 | 629.3472 | 812.7775 | 836.369 | 751.8203 | 910.8042 | 1338.276 | 1228.9057 | 1457.38
43 | 43000 | 713.5514 | 627.8034 | 811.0113 | 834.3953 | 749.9584 | 908.7399 | 1335.5396 | 1226.2782 | 1454.5361
43.5 | 43500 | 711.9199 | 626.281 | 809.2692 | 832.4491 | 748.1226 | 906.7041 | 1332.8403 | 1223.6866 | 1451.7306
44 | 44000 | 710.3107 | 624.7798 | 807.5507 | 830.5295 | 746.3122 | 904.696 | 1330.1773 | 1221.13 | 1448.9625
44.5 | 44500 | 708.7233 | 623.299 | 805.8553 | 828.636 | 744.5265 | 902.715 | 1327.5496 | 1218.6075 | 1446.2308
45 | 45000 | 707.1571 | 621.8382 | 804.1823 | 826.7678 | 742.765 | 900.7604 | 1324.9563 | 1216.1184 | 1443.5348
45.5 | 45500 | 705.6117 | 620.3969 | 802.5311 | 824.9245 | 741.0271 | 898.8315 | 1322.3967 | 1213.6617 | 1440.8735
46 | 46000 | 704.0864 | 618.9747 | 800.9014 | 823.1053 | 739.3121 | 896.9278 | 1319.8699 | 1211.2368 | 1438.246
46.5 | 46500 | 702.5809 | 617.571 | 799.2925 | 821.3098 | 737.6196 | 895.0486 | 1317.3752 | 1208.8429 | 1435.6517
47 | 47000 | 701.0946 | 616.1855 | 797.7041 | 819.5373 | 735.9491 | 893.1934 | 1314.9118 | 1206.4792 | 1433.0898
47.5 | 47500 | 699.6272 | 614.8177 | 796.1355 | 817.7873 | 734.2999 | 891.3616 | 1312.479 | 1204.1451 | 1430.5594
48 | 48000 | 698.1781 | 613.4672 | 794.5864 | 816.0594 | 732.6716 | 889.5527 | 1310.0761 | 1201.8398 | 1428.06
48.5 | 48500 | 696.7471 | 612.1336 | 793.0564 | 814.3529 | 731.0637 | 887.7662 | 1307.7025 | 1199.5628 | 1425.5908
49 | 49000 | 695.3336 | 610.8166 | 791.5449 | 812.6675 | 729.4759 | 886.0015 | 1305.3574 | 1197.3134 | 1423.151
49.5 | 49500 | 693.9372 | 609.5157 | 790.0516 | 811.0026 | 727.9075 | 884.2582 | 1303.0403 | 1195.091 | 1420.7402
50 | 50000 | 692.5577 | 608.2307 | 788.5761 | 809.3578 | 726.3582 | 882.5358 | 1300.7505 | 1192.895 | 1418.3576
50.5 | 50500 | 691.1946 | 606.961 | 787.1179 | 807.7326 | 724.8276 | 880.8338 | 1298.4874 | 1190.7249 | 1416.0027
51 | 51000 | 689.8475 | 605.7066 | 785.6769 | 806.1267 | 723.3152 | 879.1518 | 1296.2506 | 1188.58 | 1413.6748
51.5 | 51500 | 688.5162 | 604.4669 | 784.2524 | 804.5396 | 721.8208 | 877.4894 | 1294.0393 | 1186.4598 | 1411.3734
52 | 52000 | 687.2003 | 603.2416 | 782.8443 | 802.9709 | 720.3437 | 875.8462 | 1291.8532 | 1184.3638 | 1409.098
52.5 | 52500 | 685.8995 | 602.0306 | 781.4521 | 801.4203 | 718.8838 | 874.2217 | 1289.6916 | 1182.2916 | 1406.8479
53 | 53000 | 684.6134 | 600.8334 | 780.0756 | 799.8872 | 717.4407 | 872.6156 | 1287.554 | 1180.2425 | 1404.6227
53.5 | 53500 | 683.3418 | 599.6498 | 778.7144 | 798.3715 | 716.014 | 871.0275 | 1285.4401 | 1178.2162 | 1402.4218
54 | 54000 | 682.0843 | 598.4796 | 777.3682 | 796.8727 | 714.6033 | 869.457 | 1283.3492 | 1176.2122 | 1400.2449
54.5 | 54500 | 680.8407 | 597.3223 | 776.0367 | 795.3905 | 713.2084 | 867.9038 | 1281.2809 | 1174.23 | 1398.0913
55 | 55000 | 679.6107 | 596.1779 | 774.7196 | 793.9246 | 711.8289 | 866.3675 | 1279.2348 | 1172.2692 | 1395.9606
55.5 | 55500 | 678.394 | 595.0459 | 773.4166 | 792.4745 | 710.4645 | 864.8477 | 1277.2105 | 1170.3294 | 1393.8525
56 | 56000 | 677.1904 | 593.9263 | 772.1275 | 791.0401 | 709.1149 | 863.3443 | 1275.2074 | 1168.4102 | 1391.7664
56.5 | 56500 | 675.9996 | 592.8186 | 770.852 | 789.621 | 707.7799 | 861.8568 | 1273.2253 | 1166.5111 | 1389.7019
57 | 57000 | 674.8213 | 591.7228 | 769.5898 | 788.217 | 706.4591 | 860.3849 | 1271.2637 | 1164.6318 | 1387.6586
57.5 | 57500 | 673.6554 | 590.6385 | 768.3406 | 786.8276 | 705.1523 | 858.9283 | 1269.3222 | 1162.7719 | 1385.6362
58 | 58000 | 672.5015 | 589.5656 | 767.1043 | 785.4527 | 703.8592 | 857.4868 | 1267.4004 | 1160.931 | 1383.6341
58.5 | 58500 | 671.3595 | 588.5038 | 765.8805 | 784.092 | 702.5795 | 856.0601 | 1265.498 | 1159.1088 | 1381.6521
59 | 59000 | 670.2292 | 587.453 | 764.6691 | 782.7452 | 701.313 | 854.6479 | 1263.6146 | 1157.305 | 1379.6898
59.5 | 59500 | 669.1102 | 586.4128 | 763.4698 | 781.412 | 700.0594 | 853.2498 | 1261.7499 | 1155.5191 | 1377.7468
60 | 60000 | 668.0025 | 585.3832 | 762.2824 | 780.0922 | 698.8186 | 851.8657 | 1259.9035 | 1153.7509 | 1375.8227
60.5 | 60500 | 666.9057 | 584.3639 | 761.1066 | 778.7856 | 697.5902 | 850.4954 | 1258.0751 | 1152.0001 | 1373.9173
61 | 61000 | 665.8198 | 583.3548 | 759.9424 | 777.4919 | 696.374 | 849.1385 | 1256.2643 | 1150.2663 | 1372.0302
61.5 | 61500 | 664.7445 | 582.3556 | 758.7894 | 776.2109 | 695.1699 | 847.7948 | 1254.4709 | 1148.5492 | 1370.161
62 | 62000 | 663.6796 | 581.3662 | 757.6474 | 774.9423 | 693.9776 | 846.464 | 1252.6946 | 1146.8485 | 1368.3095
62.5 | 62500 | 662.6249 | 580.3864 | 756.5164 | 773.686 | 692.7969 | 845.1461 | 1250.935 | 1145.164 | 1366.4753
63 | 63000 | 661.5803 | 579.416 | 755.396 | 772.4417 | 691.6276 | 843.8406 | 1249.1919 | 1143.4954 | 1364.6581
63.5 | 63500 | 660.5456 | 578.4549 | 754.2861 | 771.2092 | 690.4694 | 842.5475 | 1247.4649 | 1141.8424 | 1362.8578
64 | 64000 | 659.5206 | 577.503 | 753.1865 | 769.9883 | 689.3223 | 841.2665 | 1245.7539 | 1140.2046 | 1361.0738
64.5 | 64500 | 658.5052 | 576.56 | 752.0971 | 768.7789 | 688.186 | 839.9973 | 1244.0585 | 1138.582 | 1359.3061
65 | 65000 | 657.4991 | 575.6257 | 751.0176 | 767.5806 | 687.0603 | 838.7399 | 1242.3784 | 1136.9742 | 1357.5543
65.5 | 65500 | 656.5023 | 574.7002 | 749.948 | 766.3934 | 685.9451 | 837.494 | 1240.7135 | 1135.3809 | 1355.8182
66 | 66000 | 655.5145 | 573.7831 | 748.8879 | 765.217 | 684.8401 | 836.2593 | 1239.0635 | 1133.802 | 1354.0974
66.5 | 66500 | 654.5357 | 572.8745 | 747.8374 | 764.0513 | 683.7452 | 835.0358 | 1237.428 | 1132.2371 | 1352.3918
67 | 67000 | 653.5656 | 571.974 | 746.7962 | 762.8961 | 682.6603 | 833.8232 | 1235.807 | 1130.6861 | 1350.7011
67.5 | 67500 | 652.6042 | 571.0817 | 745.7642 | 761.7512 | 681.5851 | 832.6214 | 1234.2001 | 1129.1487 | 1349.025
68 | 68000 | 651.6513 | 570.1973 | 744.7412 | 760.6164 | 680.5196 | 831.4301 | 1232.6072 | 1127.6248 | 1347.3634
68.5 | 68500 | 650.7067 | 569.3207 | 743.727 | 759.4916 | 679.4634 | 830.2493 | 1231.0279 | 1126.114 | 1345.716
69 | 69000 | 649.7704 | 568.4519 | 742.7216 | 758.3767 | 678.4166 | 829.0787 | 1229.4621 | 1124.6163 | 1344.0826
69.5 | 69500 | 648.8421 | 567.5906 | 741.7249 | 757.2714 | 677.379 | 827.9182 | 1227.9096 | 1123.1313 | 1342.4629
70 | 70000 | 647.9218 | 566.7368 | 740.7366 | 756.1757 | 676.3503 | 826.7677 | 1226.3702 | 1121.6589 | 1340.8567
70.5 | 70500 | 647.0094 | 565.8904 | 739.7566 | 755.0893 | 675.3306 | 825.6268 | 1224.8436 | 1120.1989 | 1339.2639
71 | 71000 | 646.1046 | 565.0511 | 738.7848 | 754.0121 | 674.3195 | 824.4957 | 1223.3297 | 1118.7511 | 1337.6842
71.5 | 71500 | 645.2075 | 564.219 | 737.8211 | 752.944 | 673.3171 | 823.374 | 1221.8283 | 1117.3153 | 1336.1174
72 | 72000 | 644.3179 | 563.394 | 736.8654 | 751.8848 | 672.3231 | 822.2616 | 1220.3392 | 1115.8913 | 1334.5634
72.5 | 72500 | 643.4356 | 562.5758 | 735.9175 | 750.8345 | 671.3374 | 821.1584 | 1218.8622 | 1114.479 | 1333.0219
73 | 73000 | 642.5606 | 561.7644 | 734.9774 | 749.7928 | 670.3599 | 820.0642 | 1217.397 | 1113.0782 | 1331.4928
73.5 | 73500 | 641.6927 | 560.9597 | 734.0448 | 748.7597 | 669.3906 | 818.979 | 1215.9437 | 1111.6886 | 1329.9759
74 | 74000 | 640.8319 | 560.1616 | 733.1197 | 747.735 | 668.4291 | 817.9025 | 1214.5019 | 1110.3102 | 1328.4709
74.5 | 74500 | 639.978 | 559.37 | 732.2021 | 746.7185 | 667.4756 | 816.8347 | 1213.0715 | 1108.9428 | 1326.9778
75 | 75000 | 639.131 | 558.5848 | 731.2917 | 745.7103 | 666.5297 | 815.7754 | 1211.6523 | 1107.5862 | 1325.4963
75.5 | 75500 | 638.2907 | 557.806 | 730.3884 | 744.71 | 665.5915 | 814.7245 | 1210.2442 | 1106.2402 | 1324.0263
76 | 76000 | 637.457 | 557.0333 | 729.4923 | 743.7178 | 664.6607 | 813.6819 | 1208.8471 | 1104.9048 | 1322.5676
76.5 | 76500 | 636.6299 | 556.2668 | 728.603 | 742.7333 | 663.7374 | 812.6475 | 1207.4607 | 1103.5797 | 1321.12
77 | 77000 | 635.8093 | 555.5063 | 727.7207 | 741.7565 | 662.8213 | 811.621 | 1206.0849 | 1102.2648 | 1319.6835
77.5 | 77500 | 634.995 | 554.7517 | 726.8451 | 740.7873 | 661.9124 | 810.6026 | 1204.7195 | 1100.96 | 1318.2578
78 | 78000 | 634.1869 | 554.003 | 725.9763 | 739.8257 | 661.0106 | 809.5919 | 1203.3645 | 1099.6651 | 1316.8428
78.5 | 78500 | 633.3851 | 553.2601 | 725.1139 | 738.8713 | 660.1158 | 808.5889 | 1202.0196 | 1098.3799 | 1315.4384
79 | 79000 | 632.5893 | 552.523 | 724.2581 | 737.9243 | 659.2279 | 807.5935 | 1200.6848 | 1097.1045 | 1314.0443
79.5 | 79500 | 631.7996 | 551.7914 | 723.4087 | 736.9845 | 658.3467 | 806.6057 | 1199.3598 | 1095.8385 | 1312.6605
80 | 80000 | 631.0157 | 551.0654 | 722.5656 | 736.0517 | 657.4722 | 805.6252 | 1198.0446 | 1094.5819 | 1311.2869
80.5 | 80500 | 630.2378 | 550.3448 | 721.7287 | 735.1259 | 656.6044 | 804.652 | 1196.7391 | 1093.3346 | 1309.9232
81 | 81000 | 629.4656 | 549.6297 | 720.898 | 734.207 | 655.743 | 803.686 | 1195.443 | 1092.0964 | 1308.5694
81.5 | 81500 | 628.6991 | 548.9198 | 720.0733 | 733.2949 | 654.8881 | 802.7271 | 1194.1563 | 1090.8672 | 1307.2252
82 | 82000 | 627.9381 | 548.2152 | 719.2546 | 732.3895 | 654.0395 | 801.7752 | 1192.8788 | 1089.6469 | 1305.8907
82.5 | 82500 | 627.1828 | 547.5158 | 718.4418 | 731.4907 | 653.1971 | 800.8302 | 1191.6104 | 1088.4354 | 1304.5656
83 | 83000 | 626.4329 | 546.8215 | 717.6348 | 730.5984 | 652.3609 | 799.892 | 1190.3511 | 1087.2326 | 1303.2499
83.5 | 83500 | 625.6884 | 546.1323 | 716.8336 | 729.7126 | 651.5308 | 798.9605 | 1189.1006 | 1086.0382 | 1301.9434
84 | 84000 | 624.9492 | 545.448 | 716.038 | 728.8331 | 650.7067 | 798.0357 | 1187.8589 | 1084.8523 | 1300.646
84.5 | 84500 | 624.2153 | 544.7686 | 715.248 | 727.9599 | 649.8885 | 797.1174 | 1186.6259 | 1083.6748 | 1299.3575
85 | 85000 | 623.4865 | 544.0941 | 714.4636 | 727.0928 | 649.0762 | 796.2056 | 1185.4014 | 1082.5054 | 1298.078
85.5 | 85500 | 622.7629 | 543.4244 | 713.6846 | 726.2319 | 648.2696 | 795.3002 | 1184.1853 | 1081.3442 | 1296.8072
86 | 86000 | 622.0443 | 542.7594 | 712.911 | 725.377 | 647.4688 | 794.401 | 1182.9776 | 1080.1909 | 1295.545
86.5 | 86500 | 621.3307 | 542.099 | 712.1427 | 724.5281 | 646.6735 | 793.5081 | 1181.7781 | 1079.0456 | 1294.2914
87 | 87000 | 620.622 | 541.4433 | 711.3796 | 723.6851 | 645.8838 | 792.6213 | 1180.5867 | 1077.9081 | 1293.0462
87.5 | 87500 | 619.9182 | 540.7921 | 710.6218 | 722.8478 | 645.0996 | 791.7406 | 1179.4033 | 1076.7782 | 1291.8093
88 | 88000 | 619.2192 | 540.1454 | 709.869 | 722.0163 | 644.3208 | 790.8659 | 1178.2278 | 1075.656 | 1290.5806
88.5 | 88500 | 618.525 | 539.5031 | 709.1214 | 721.1904 | 643.5474 | 789.9971 | 1177.0602 | 1074.5413 | 1289.3601
89 | 89000 | 617.8354 | 538.8652 | 708.3787 | 720.3702 | 642.7792 | 789.1341 | 1175.9003 | 1073.4341 | 1288.1475
89.5 | 89500 | 617.1505 | 538.2316 | 707.6409 | 719.5554 | 642.0162 | 788.277 | 1174.748 | 1072.3341 | 1286.943
90 | 90000 | 616.4701 | 537.6023 | 706.908 | 718.7461 | 641.2584 | 787.4255 | 1173.6032 | 1071.2414 | 1285.7462
90.5 | 90500 | 615.7942 | 536.9772 | 706.1799 | 717.9422 | 640.5057 | 786.5796 | 1172.466 | 1070.1559 | 1284.5571
91 | 91000 | 615.1228 | 536.3562 | 705.4566 | 717.1436 | 639.758 | 785.7393 | 1171.336 | 1069.0774 | 1283.3758
91.5 | 91500 | 614.4558 | 535.7394 | 704.738 | 716.3503 | 639.0153 | 784.9045 | 1170.2134 | 1068.006 | 1282.2019
92 | 92000 | 613.7931 | 535.1266 | 704.024 | 715.5621 | 638.2774 | 784.0751 | 1169.0979 | 1066.9414 | 1281.0355
92.5 | 92500 | 613.1348 | 534.5179 | 703.3146 | 714.7791 | 637.5444 | 783.2511 | 1167.9895 | 1065.8837 | 1279.8765
93 | 93000 | 612.4807 | 533.9131 | 702.6098 | 714.0012 | 636.8162 | 782.4324 | 1166.8881 | 1064.8327 | 1278.7248
93.5 | 93500 | 611.8308 | 533.3123 | 701.9094 | 713.2283 | 636.0927 | 781.6189 | 1165.7937 | 1063.7883 | 1277.5803
94 | 94000 | 611.185 | 532.7153 | 701.2134 | 712.4603 | 635.3739 | 780.8106 | 1164.7061 | 1062.7506 | 1276.4429
94.5 | 94500 | 610.5434 | 532.1221 | 700.5219 | 711.6972 | 634.6597 | 780.0074 | 1163.6254 | 1061.7193 | 1275.3125
95 | 95000 | 609.9058 | 531.5328 | 699.8346 | 710.939 | 633.9501 | 779.2093 | 1162.5513 | 1060.6945 | 1274.1891
95.5 | 95500 | 609.2722 | 530.9472 | 699.1516 | 710.1855 | 633.245 | 778.4162 | 1161.4838 | 1059.6761 | 1273.0726
96 | 96000 | 608.6425 | 530.3652 | 698.4729 | 709.4368 | 632.5444 | 777.628 | 1160.4229 | 1058.6639 | 1271.9629
96.5 | 96500 | 608.0168 | 529.787 | 697.7983 | 708.6927 | 631.8481 | 776.8447 | 1159.3684 | 1057.658 | 1270.8599
97 | 97000 | 607.395 | 529.2123 | 697.1279 | 707.9533 | 631.1563 | 776.0662 | 1158.3204 | 1056.6582 | 1269.7636
97.5 | 97500 | 606.777 | 528.6412 | 696.4616 | 707.2184 | 630.4687 | 775.2925 | 1157.2786 | 1055.6645 | 1268.6738
98 | 98000 | 606.1628 | 528.0737 | 695.7993 | 706.4881 | 629.7854 | 774.5236 | 1156.2432 | 1054.6767 | 1267.5905
98.5 | 98500 | 605.5523 | 527.5096 | 695.1409 | 705.7622 | 629.1063 | 773.7593 | 1155.2139 | 1053.695 | 1266.5137
99 | 99000 | 604.9455 | 526.949 | 694.4866 | 705.0407 | 628.4313 | 772.9996 | 1154.1907 | 1052.7191 | 1265.4432
99.5 | 99500 | 604.3424 | 526.3919 | 693.8361 | 704.3236 | 627.7605 | 772.2445 | 1153.1736 | 1051.749 | 1264.379
100 | 100000 | 603.7429 | 525.8381 | 693.1896 | 703.6108 | 627.0938 | 771.4939 | 1152.1625 | 1050.7847 | 1263.3211